Online-Seminar Biokompatibilität

Quiz mit Lösungen

1) Bennen Sie vier Kontaktarten, die für die Einstufung von Medizinprodukten gemäß ISO 10993-1 unterschieden werden.

2) Ordnen Sie die Anwendungsdauer den richtigen Definitionen für die verschiedenen Behandlungsdauern gemäß ISO 10993-1 zu.

| Definition | Dauer |
| --- | --- |
| Vorübergehender Kontakt |  |
| Kurzzeitiger Kontakt |  |
| Verlängerter Kontakt |  |
| Langzeitkontakt |  |

< 60 min

< 24 h

> 30 days

< 1 min

< 1 week

< 1 year

< 30 days

3) Welche Produkteigenschaften werden für eine Materialäquivalenzbetrachtung herangezogen?

- ☐ Haltbarkeitsdauer

- ☐ Formgebung und Komposition

- ☐ Gewebekontakt und Kontaktdauer

- ☐ Klinische Anwendung

- ☐ Produkthistorie

- ☐ Herstellungsprozess

- ☐ Sterilisationsmethode

- ☐ Verpackung

4) Was unterscheidet extractables und leachables?

- ☐ extractables sind alle herauslösbaren Substanzen, leachables sind unter klinischen Bedingungen herauslösbare Substanzen

- ☐ leachables sind alle herauslösbaren Substanzen, extractables sind unter klinischen Bedingungen herauslösbare Substanzen

5) Was ist der AET und wofür wird er eingesetzt?

- ☐ Identifikationsschwellenwert oberhalb dessen extrahierbare Substanzen identifiziert werden müssen.

- ☐ Quantifizierungslimit für die analytische Methode

- ☐ Detektionsgrenze für die analytische Methode