Online-Seminar Biokompatibilität

Übung: Begriffe zuordnen

Ordnen Sie die richtigen Begriffe den entsprechenden Definitionen zu.

| Definition | Begriff |
| --- | --- |
| Gezielte oder gewollte Wechselwirkungen zwischen Fremdmaterial und Körper ohne nachteilige Auswirkungen für das biologische Medium |  |
| Keine oder nahezu keine Wechselwirkung zwischen Fremdmaterial und Körper, keine Beeinflussung, Schädigung oder erkennbare Reaktionen des biologischen Mediums |  |
| Geringe Reaktionen des Körpers, die innerhalb der Kontaktdauer akzeptabel sind |  |

Begriffe:

bioinert

biotolerant

bioaktiv